Du kan skrive i svarrutene på dette arket ved hjelp av Word. Husk å klikke i den ruten som du skal skrive i.

Du kan tegne på klemmebrettet ved hjelp av tegneprogrammet i Word. Dette programmet kan du hente bak ”vis” på verktøylinjen. Husk å klikke på klemmebrettet for hver strek du skal tegne. Besvarelsen bør du ta vare på i mappen din.

OPPGAVE 3

|  | MERKESKILT: NEBB. 710rpm; IP55; N1A6P4. 220 V / 380 V; 3» 50 Hz. 3,4A / 1,9 A; …. W. Cos j = 0,78; h=0,82; M. KLEMMEBRETT: | A: | Hvor stor strøm er motoren laget for å kunne trekke når spenningen er 380 V? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Svar: |  |
|  |  | B: | Beregn den effekten som motoren trekker fra strømnettet ved full last når spenningen er 380 volt. |
|  |  | Svar: |  |
|  |  | C: | Hvor stor er effektfaktoren for motoren? |
|  |  | Svar: |  |
|  |  | D: | Vis hvordan laskene må legges på klemmebrettet når motoren skal kobles til 380V. |
|  |  | E: | Hvor stor effekt avgir motoren. |
|  |  | Svar: |  |

Ikke glem at du må klikke på bildet før du tegner.